## EHP空調
EHP空調更新に係るCO2排出削減量計算書 Ver.1.1
（計算書の使い方）
黄色のセルに数値を入力すると、CO2排出削減量が自動で計算されます。
※1「計算方法」については、リストから選択してください。カタログ等の記載内容に応じて計算方法が選べます。
「消費電力から計算」を選択した場合、APFの入力は任意です。「APFから計算」を選択した場合、「定格消費電力」の入力は任意です。
※2「設備の種類」については、リストから選択してください。ビルトイン型やダクトで広範に配管されているものを「業務用」、そうでないものを「家庭用」とします。
|  |  |  | NO. | 室名 | 台数 [台] | 計算方法※1 | EHP空調（既設） | [13 empty] | EHP空調（新設） | [15 empty] | EHP更新による 年間ＣＯ２排出 削減量 [t-CO2/年]
[8 empty] | 型番 | 運転時間 |  | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | APF | COP |  | 消費電力量 |  |  | ＣＯ２排出量 [t-CO2/年] | 型番 | 設備の種類※2 | 耐用年数 [年] | 運転時間 |  | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | APF | COP |  | 消費電力量 |  |  | ＣＯ２排出量 [t-CO2/年]
[9 empty] | [h/日] |  | [kW/台] |  | [kW/台] |  |  |  |  | [kWh/年] | [6 empty] | [h/日] |  | [kW/台] |  | [kW/台] |  |  |  |  | [kWh/年]
| 空調使用日数 | [7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 年間 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 年間 |  |  | 計算方法
| 月 | 冷房 | 暖房 | 例 | 会議室 | 1 | 消費電力から計算 | AB○○56○○ | 12 | 10 | 56 | 63 | 11.2 | 12.4 | 5.3 | 5 | 5.0806 | 0 | 0 |  |  | CD○○5０○○ | 業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 13.44 | 11.25 | 50 | 56 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.0423 | 7.1795 | 0 | 0 |  |  |  | 消費電力から計算
| 4 |  |  | 1 | [34 empty] | APFから計算
| 5 |  |  | 2
| 6 |  |  | 3 | [34 empty] | 設備の種類 | 耐用年数 | 出典
| 7 |  |  | 4 | [34 empty] | 家庭用 | 6 | 法定耐用年数
| 8 |  |  | 5 | [34 empty] | 業務用（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
| 9 |  |  | 6 | [34 empty] | 業務用（その他） | 15 | 法定耐用年数
| 10 |  |  | 7
| 11 |  |  | 8 | [34 empty] | 定数
| 12 |  |  | 9 | [34 empty] | 項目 | 値 | 出典
| 1 |  |  | 10 | [34 empty] | 耐用年数[年] | 15 | 法定耐用年数
| 2 |  |  | 11 | [34 empty] | CO2排出係数[kg-CO2/kWh] | 0.429 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値
| 3 |  |  | 12
| 合計 | 0 | 0 | 13
14
15
計算結果
| 年間総CO2排出削減量[t-CO2/年] |  |  |  | 0
| 累積総CO2排出削減量[t-CO2] |  |  |  | 0

## 年間負荷相当日数計算
|  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.5 | 21.7 | 30.6 | 52.5 | 59 | 40.5 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18.3 | 39.8 | 53.3 | 49.6 | 30.3
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
例 | 会議室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0