## 充放電設備
充放電設備導入に係るCO2排出削減量計算書 Ver.1.1
（計算書の使い方）
黄色のセルに数値を入力すると、CO2排出削減量が自動で計算されます。
| NO. | 建物名 | 設備メーカー | 型番 | 車載蓄電池 容量 [kWh] | 太陽光発電の 発電出力 [kW] | 太陽光発電の 1日あたり発電量 [kWh/日] | 太陽光発電の 自家消費率 [%] | 太陽光発電の1日 あたり余剰電力量 [kWh/日] | 余剰電力の 1日当たり蓄電量 [kWh/日] | 電気自動車の走行による余剰電力の 1日当たり消費量 [kWh/日] | 1日当たり CO2排出削減量 [kg-CO2/日] | 年間 CO2排出削減量 [t-CO2/日] | 定数
| 例 | 事務所１ | ○○○株式会社 | ABCD-123 | 40 | 5 | 16.44 | 30% | 11.508 | 11.508 | 2.25 | 0.96525 | 0.35232 | 項目 | 値 | 出典
| 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 充放電設備の耐用年数[年] | 6 | 法定耐用年数
| 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 太陽光発電の設備利用率[%] | 13.7% | 「令和６年度以降の調達価格等に関する意見」における住宅用太陽光発電の想定値
| 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気自動車の1日当たり走行距離[km/日] | 18 | 「自動車燃料消費量統計年報」における「１日１車当たり走行キロ」の「主にマイカー」の値を参考に設定
| 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気自動車の電費[km/kWh] | 8 | 各自動車メーカーの電気自動車のカタログを参考に設定
| 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気自動車の1日当たり電力消費量[kWh/日] | 2.25 | =電気自動車の1日当たり走行距離/電気自動車の電費
| 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | CO2排出係数[kg-CO2/kWh] | 0.429 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値
| 7 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 8 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 9 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 11 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 12 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 13 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 14 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
計算結果
| 年間総CO2排出削減量[t-CO2/年] |  |  | 0
| 累積総O2排出削減量[t-CO2] |  |  | 0