## 給湯器
住宅の給湯器更新に係るCO2排出削減量計算書 Ver.1.0
（計算書の使い方）
黄色のセルに数値を入力すると、CO2排出削減量が自動で計算されます。
①～③について、「エネルギー消費性能計算プログラム住宅版」（下記URL）を用いて、既設給湯器の場合と新設給湯器の場合のそれぞれの住宅のエネルギー消費量を計算した結果を入力してください。
https://house.app.lowenergy.jp
「簡易入力画面」と「詳細入力画面」のうち、「詳細入力画面」を選択してください。
計算条件の入力において、以下のように設定してください。
【基本情報】床面積について、給湯器を更新される住宅の床面積を入力してください。
【給湯】熱源機の種類について、既設給湯器の場合と新設給湯器の場合それぞれ該当するものを選択してください。
熱源機の種類が「従来型給湯機」または「潜熱回収型給湯機」の場合、効率がわかれば「効率を入力」を選択し、効率を入力してください。不明な場合は「入力しない」を選択してください。
熱源機の種類が「電気ヒートポンプ給湯機」または「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機」の場合、「品番を指定する」を選択し、品番を入力してください。
熱源機の種類が「コージェネレーション」の場合、【コージェネ】タブで設定を行います。
【コージェネ】熱源機の種類が「コージェネレーション」の場合、コージェネレーション設備について「設置する」を選択、コージェネレーション機器の指定について「品番を指定する」を選択、
コージェネレーションの種類について該当するものを選択、逆潮流の評価について「評価しない」を選択し、品番を入力してください。
上記以外の計算条件については、初期設定のまま変更しないでください。
| 項目 |  |  | 単位 | 既設給湯器 | 新設給湯器 | 備考
| 設計二次エネルギー消費量 | 電力 | ① | kWh |  |  | 設計二次エネルギー消費量等（参考値）の消費電力量を入力してください。
|  | 都市ガス | ② | MJ |  |  | 都市ガスを利用の場合、設計二次エネルギー消費量等（参考値）のガス消費量を入力してください。
|  | LPガス | ③ | MJ |  |  | LPガスを利用の場合、設計二次エネルギー消費量等（参考値）のガス消費量を入力してください。
| 排出係数 | 電力 | ④ | kg-CO2/kWh | 0.429 | 0.429 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和6年度提出用）における代替値
|  | 都市ガス | ⑤ | kg-CO2/MJ | 0.0509 | 0.0509 | 大阪ガスウェブサイト「都市ガスの性状」における都市ガスの排出係数
|  | LPガス | ⑥ | kg-CO2/MJ | 0.059767 | 0.059767 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度
| CO2排出量 | 電力 | ⑦ | t-CO2 |  |  | =①×④/10^3
|  | 都市ガス | ⑧ | t-CO2 |  |  | =②×⑤/10^3
|  | LPガス | ⑨ | t-CO2 |  |  | =③×⑥/10^3
|  | 合計 | ⑩ | t-CO2 |  |  | =⑦+⑧+⑨
| CO2排出削減量 | 合計 | ⑪ | t-CO2 | - |  | 新設給湯器と既設給湯器の⑩の値の差