## EHP空調
EHP空調更新に係るCO2排出削減量計算書（令和7年度）Ver.1.0
| （計算書の使い方） | [8 empty] | 更新日：2025年5月1日
黄色のセルに数値を入力すると、CO2排出削減量が自動で計算されます。
※1 「計算方法」については、リストから選択してください。カタログ等の記載内容に応じて計算方法が選べます。
「消費電力から計算」を選択した場合、APFの入力は任意です。「APFから計算」を選択した場合、「定格消費電力」の入力は任意です。
※2 「設備の種類」については、リストから選択してください。あらかじめダクト配管されていて建物と一体化している場合を「ダクト配管あり」とします。
※3 既設設備がなく新設のみの場合、「計算方法」について「APFから計算」を選択、「定格能力」について新設設備と同じ値を入力、「APF」について「新設時の基準APF」シートを参考に入力してください。
|  |  |  | NO. | 室名 | 台数 [台] | 計算方法※1 | EHP空調（既設） | [13 empty] | EHP空調（新設） | [15 empty] | EHP更新による 年間消費電力 削減量 [kWh/年] | EHP更新による 年間ＣＯ２排出 削減量 [t-CO2/年]
[8 empty] | 型番 | 運転時間 |  | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | APF | COP |  | 消費電力量 |  |  | ＣＯ２排出量 [t-CO2/年] | 型番 | 設備の種類※2 | 耐用年数 [年] | 運転時間 |  | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | APF | COP |  | 消費電力量 |  |  | ＣＯ２排出量 [t-CO2/年]
[9 empty] | [h/日] |  | [kW/台] |  | [kW/台] |  |  |  |  | [kWh/年] | [6 empty] | [h/日] |  | [kW/台] |  | [kW/台] |  |  |  |  | [kWh/年]
| 空調使用日数 | [7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 年間 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 年間 |  |  |  | 計算方法
| 月 | 冷房 | 暖房 | 例 | 会議室 | 1 | 消費電力から計算 | AB○○56○○ | 12 | 10 | 56 | 63 | 11.2 | 12.4 | 5.3 | 5 | 5.0806 | 0 | 0 |  |  | CD○○5０○○ | ダクト配管あり（冷房能力22kW以下） | 13 | 13.44 | 11.25 | 50 | 56 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.0423 | 7.1795 | 0 | 0 |  |  |  |  | 消費電力から計算
| 4 |  |  | 1 | [35 empty] | APFから計算
| 5 |  |  | 2
| 6 |  |  | 3 | [35 empty] | 設備の種類 | 耐用年数 | 出典
| 7 |  |  | 4 | [35 empty] | ダクト配管なし | 6 | 法定耐用年数
| 8 |  |  | 5 | [35 empty] | ダクト配管あり（冷房能力22kW以下） | 13 | 法定耐用年数
| 9 |  |  | 6 | [35 empty] | ダクト配管あり（冷房能力22kW超） | 15 | 法定耐用年数
| 10 |  |  | 7
| 11 |  |  | 8 | [35 empty] | 定数
| 12 |  |  | 9 | [35 empty] | 項目 | 値 | 出典
| 1 |  |  | 10 | [35 empty] | CO2排出係数[kg-CO2/kWh] | 0.422 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の電気事業者別排出係数（令和７年提出用）における代替値
| 2 |  |  | 11
| 3 |  |  | 12
| 合計 | 0 | 0 | 13
14
15
計算結果
| 年間総消費電力削減量[kWh/年] |  |  |  | 0
| 累積総消費電力削減量[kWh] |  |  |  | 0
| 年間総CO2排出削減量[t-CO2/年] |  |  |  | 0
| 累積総CO2排出削減量[t-CO2] |  |  |  | 0

## 新設時の基準APF
既設設備がない場合の基準APF
① 新設設備の冷房能力を入力してください。
kW
② 下の表において該当する種類・形態・冷房能力の基準APFの値を、CO2排出削減量計算書の既設設備のAPFとして入力してください。
| 種類 | 形態 |  | 冷房能力 |  |  |  | 基準APF
| 家庭用 | 直吹き形で壁掛け形のもの |  | 2.2 | kW |  |  | 6.1373
|  |  |  | 2.5 | kW |  |  | 6.1687
|  |  |  | 2.8 | kW |  |  | 6.1281
|  |  |  | 3.6 | kW |  |  | 5.7082
|  |  |  | 4 | kW |  |  | 5.6224
|  |  |  | 5.6 | kW |  |  | 5.4791
|  |  |  | 6.3 | kW |  |  | 5.6696
|  |  |  | 7.1 | kW |  |  | 5.4974
|  |  |  | 8 | kW以上 |  |  | 5.3593
|  | 直吹き形で壁掛け形以外のもの （マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く） |  |  |  | 3.2 | kW以下 | 5.2
|  |  |  | 3.2 | kW超 | 4 | kW以下 | 4.8
|  |  |  | 4 | kW超 | 28 | kW以下 | 4.3
|  | マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの | [5 empty] | 5.4
| 業務用 | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 |  |  | 3.6 | kW未満 | 6
|  |  |  | 3.6 | kW以上 | 10 | kW未満 | 6.0－0.083×(A－3.6)
|  |  |  | 10 | kW以上 | 20 | kW未満 | 6.0-0.12*(A-10)
|  |  |  | 20 | kW以上 | 28 | kW以下 | 5.1－0.060×(A－20)
|  |  | 四方向カセット形以外 |  |  | 3.6 | kW未満 | 5.1
|  |  |  | 3.6 | kW以上 | 10 | kW未満 | 5.1－0.083×(A－3.6)
|  |  |  | 10 | kW以上 | 20 | kW未満 | 5.1－0.10×(A－10)
|  |  |  | 20 | kW以上 | 28 | kW以下 | 4.3－0.050×(A－20)
|  | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの |  |  |  | 10 | kW未満 | 5.7
|  |  |  | 10 | kW以上 | 20 | kW未満 | 5.7－0.11×(A－10)
|  |  |  | 20 | kW以上 | 40 | kW未満 | 5.7－0.065×(A－20)
|  |  |  | 40 | kW以上 | 50.4 | kW以下 | 4.8－0.040×(A－40)
|  | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | 直吹き形 |  |  |  |  | 4.9
|  |  | ダクト形 |  |  |  |  | 4.7
※1 ｢ダクト接続形のもの｣とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
※2 ｢マルチタイプのもの｣とは、１の室外機に２以上の室内機を接続するものをいう。
※3 Ａは冷房能力（kW）を表すものとする。
※4 家庭用の直吹き形で壁掛け形のものについては省エネ性能カタログ電子版（2025年4月24日時点）掲載のエアコンの平均値（寒冷地仕様のものを除く）を基準APFとする。
※5 それ以外のものについてはトップランナー制度における2025年度の目標基準値を基準APFとする。

## 年間負荷相当日数計算 (hidden)
|  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷相当運転日数 [日・台／年]
空調使用日数［日/月］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均負荷率［％］ |  |  | 15.5 | 21.7 | 30.6 | 52.5 | 59 | 40.5 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18.3 | 39.8 | 53.3 | 49.6 | 30.3
No. | 室名 | 台数 | 冷房 4月: 月間負荷相当運転日数［日・台／月］ |  | 月間負荷相当運転日数［日・台／月］
例 | 会議室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0